## Theoretical Predictions
Sample | Bead Dia. (m) | Vol. Ace (L) | Vol. Gly (L) | Vol. Water (L) | Vol. Stock (L) | Base Visc. (mPa.s) | h (wall dist., m) | Min Wall Effects (Faxen) | Max Wall Effects | Bead Vol. (L) | Phi | Viscosity Correction (Batchelor) | Base D0 (m^2/s) | Base D0 um^2/s | Final D High | Final D Low | Feb 24 & 26 results (approx) | MSD Slope High | MSD Slope Low
S1 | 1e-06 | 0.000499 | 0 | 0 | 1.15e-06 | 0.322 | 4.125e-05 | 0.99318 | 0.98637 | 0 | 1.0949e-05 | 1 | 0 | 1.3291 | 1.32 | 1.311 |  | 5.2801 | 5.2438
S2 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.000499 | 1.15e-06 | 1.027 | 4.125e-05 | 0.99318 | 0.98637 | 0 | 1.0949e-05 | 1 | 0 | 0.41671 | 0.41387 | 0.41103 |  | 1.6555 | 1.6441
S3 | 1e-06 | 0 | 0.0001 | 0.000399 | 1.15e-06 | 1.95 | 4.125e-05 | 0.99318 | 0.98637 | 0 | 1.0949e-05 | 1 | 0 | 0.21947 | 0.21797 | 0.21648 | 0.223-0.165 | 0.87189 | 0.8659
S4 | 1e-06 | 0 | 0.0002 | 0.000299 | 1.15e-06 | 4.45 | 4.125e-05 | 0.99318 | 0.98637 | 0 | 1.0949e-05 | 1 | 0 | 0.096171 | 0.095516 | 0.09486 |  | 0.38206 | 0.37944
S5 | 2e-06 | 0.000498 | 0 | 0 | 2e-06 | 0.322 | 4.125e-05 | 0.98637 | 0.97274 | 0 | 1.9048e-05 | 1 | 0 | 0.66453 | 0.65546 | 0.64641 |  | 2.6219 | 2.5856
S6 | 2e-06 | 0 | 0 | 0.000498 | 2e-06 | 1.027 | 4.125e-05 | 0.98637 | 0.97274 | 0 | 1.9048e-05 | 1 | 0 | 0.20835 | 0.20551 | 0.20267 |  | 0.82204 | 0.81069
S7 | 2e-06 | 0 | 0.0001 | 0.000398 | 2e-06 | 1.95 | 4.125e-05 | 0.98637 | 0.97274 | 0 | 1.9048e-05 | 1 | 0 | 0.10973 | 0.10824 | 0.10674 |  | 0.43294 | 0.42696
S8 | 2e-06 | 0 | 0.0002 | 0.000298 | 2e-06 | 4.45 | 4.125e-05 | 0.98637 | 0.97274 | 0 | 1.9048e-05 | 1 | 0 | 0.048085 | 0.047429 | 0.046774 |  | 0.18972 | 0.1871
S9 | 3e-06 | 0.000497 | 0 | 0 | 3e-06 | 0.322 | 4.125e-05 | 0.97955 | 0.95913 | 0 | 2.8571e-05 | 1.0001 | 0 | 0.44301 | 0.43395 | 0.4249 |  | 1.7358 | 1.6996
S10 | 3e-06 | 0 | 0 | 0.000497 | 3e-06 | 1.027 | 4.125e-05 | 0.97955 | 0.95913 | 0 | 2.8571e-05 | 1.0001 | 0 | 0.1389 | 0.13606 | 0.13322 | 0.0881 | 0.54423 | 0.53289
S11 | 3e-06 | 0 | 0.0001 | 0.000397 | 3e-06 | 1.95 | 4.125e-05 | 0.97955 | 0.95913 | 0 | 2.8571e-05 | 1.0001 | 0 | 0.073153 | 0.071657 | 0.070163 | 0.106-0.0269 | 0.28663 | 0.28065
S12 | 3e-06 | 0 | 0.0002 | 0.000297 | 3e-06 | 4.45 | 4.125e-05 | 0.97955 | 0.95913 | 0 | 2.8571e-05 | 1.0001 | 0 | 0.032056 | 0.0314 | 0.030746 | 0.0709 | 0.1256 | 0.12298
S13 | 5e-06 | 0.00049 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.322 | 4.125e-05 | 0.96593 | 0.932 | 0 | 9.5238e-05 | 1.0002 | 0 | 0.26576 | 0.25671 | 0.24769 |  | 1.0268 | 0.99075
S14 | 5e-06 | 0 | 0 | 0.00049 | 1e-05 | 1.027 | 4.125e-05 | 0.96593 | 0.932 | 0 | 9.5238e-05 | 1.0002 | 0 | 0.083325 | 0.080486 | 0.077659 |  | 0.32195 | 0.31064
S15 | 5e-06 | 0 | 0.0001 | 0.00039 | 1e-05 | 1.95 | 4.125e-05 | 0.96593 | 0.932 | 0 | 9.5238e-05 | 1.0002 | 0 | 0.043884 | 0.042389 | 0.0409 |  | 0.16956 | 0.1636
S16 | 5e-06 | 0 | 0.0002 | 0.00029 | 1e-05 | 4.45 | 4.125e-05 | 0.96593 | 0.932 | 0 | 9.5238e-05 | 1.0002 | 0 | 0.01923 | 0.018575 | 0.017923 |  | 0.074301 | 0.07169

## Theoretical Predictions (1)
Sample | Bead Diameter (umn) | Solvent | Base Viscosity (mPa.s) | Volume Fraction (phi) | Effective Viscosity Ratio | Faxen Correction Factor | Base D0 (um^2/s) | Final Theoretical D (um^2/s) | MSD Slope (um^2/s)
S1 | 1 | Acetone | 0.322 | 1.1e-05 | 1 | 0.9932 | 1.3291 | 1.32 | 5.2801
S2 | 1 | Water | 1.027 | 1.1e-05 | 1 | 0.9932 | 0.4167 | 0.4139 | 1.6555
S3 | 1 | 20% Glycerol | 1.95 | 1.1e-05 | 1 | 0.9932 | 0.2195 | 0.218 | 0.8719
S4 | 1 | 40% Glycerol | 4.45 | 1.1e-05 | 1 | 0.9932 | 0.0962 | 0.0955 | 0.3821
S5 | 2 | Acetone | 0.322 | 2e-05 | 1.0001 | 0.9864 | 0.6646 | 0.6555 | 2.6219
S6 | 2 | Water | 1.027 | 2e-05 | 1.0001 | 0.9864 | 0.2084 | 0.2055 | 0.822
S7 | 2 | 20% Glycerol | 1.95 | 2e-05 | 1.0001 | 0.9864 | 0.1097 | 0.1082 | 0.4329
S8 | 2 | 40% Glycerol | 4.45 | 2e-05 | 1.0001 | 0.9864 | 0.0481 | 0.0474 | 0.1897
S9 | 3 | Acetone | 0.322 | 3e-05 | 1.0001 | 0.9796 | 0.443 | 0.4339 | 1.7358
S10 | 3 | Water | 1.027 | 3e-05 | 1.0001 | 0.9796 | 0.1389 | 0.1361 | 0.5442
S11 | 3 | 20% Glycerol | 1.95 | 3e-05 | 1.0001 | 0.9796 | 0.0732 | 0.0717 | 0.2866
S12 | 3 | 40% Glycerol | 4.45 | 3e-05 | 1.0001 | 0.9796 | 0.0321 | 0.0314 | 0.1256
S13 | 5 | Acetone | 0.322 | 0.0001 | 1.0003 | 0.9659 | 0.2658 | 0.2567 | 1.0268
S14 | 5 | Water | 1.027 | 0.0001 | 1.0003 | 0.9659 | 0.0833 | 0.0805 | 0.3219
S15 | 5 | 20% Glycerol | 1.95 | 0.0001 | 1.0003 | 0.9659 | 0.0439 | 0.0424 | 0.1696
S16 | 5 | 40% Glycerol | 4.45 | 0.0001 | 1.0003 | 0.9659 | 0.0192 | 0.0186 | 0.0743